产品名称：家用一氧化碳报警器
概述：

GL- CO系列家用一氧化碳报警器采用高灵敏度、高稳定性、长寿命零功耗电化学一氧化碳传感器，优良的抗酒精干扰性能（抗酒精中毒）。
用于煤气、CO的泄漏检测，可安装于厨房、卫生间等场所

性能特点：

1.9V电池供电，采用微功耗CMOS微处理器控制。
2.高音量报警声输出（正前方3米处＞85dB）。）。
4.正常情况下，LED指示灯约40秒闪亮一次；报警时，LED指示灯快速闪烁，并发出报警声。

一氧化碳浓度降低时恢复到监视状态。
5.自检测试功能，按测试按键测试报警器的功能是否正常，建议每周测试一次。
6. 防电池反接保护功能；低电池电压检测功能，电池电压低时每分钟发出一次提示声，提

示电池将耗尽及早更换电池。

技术参数：

◆电源：    3节5号电池；

◆监视电流：小于35uA（可以工作一年以上）；

◆报警电流：20mA左右；

◆检测范围：0 0 p p m - 1 0 0 0 p p m

◆低电压警示门槛电压： 3V±0.3 V；

◆报警声音：正前方3米处大于85分贝

◆本报警器不能用于检测天然气（甲烷），丙烷，丁烷等其他可燃气气体一氧化碳（化学分子式CO）气体是一种无色、无味、无刺激、无法用五官感知的有毒气体，能抑制血液的携氧能力。

一氧化碳的浓度与健康成年人中毒的可能症状:

  ◆ 50ppm    ：健康成年人在八小时内可以承受的最大浓度
  ◆ 200ppm   ：2-3小时后，轻微头痛、乏力
  ◆ 400ppm   ：1-2小时内前额痛；3小时后威胁生命
  ◆ 800ppm   ：45分钟内，眼花、恶心、痉挛；2小时内失去知觉
  ◆ 1600ppm  ：20分钟内头痛、眼花、恶心；1小时内死亡
  ◆ 3200ppm  ：5-10分钟内头痛、眼花、恶心；25-30分钟内死亡
  ◆ 6400ppm  ：1-2分钟内头痛、眼花、恶心；10-15分钟死亡
  ◆ 12800ppm ：1-3分钟内死亡
注意：上表中的CO中毒症状，是对健康成年人而言，对于高危、脆弱人群，其反应不同。超过八小时呆在含有50ppm浓度一氧化碳的环境中，也有可能会引起一氧化碳中毒。

判断是否有人出现一氧化碳中毒症状，如果遇到以下症状立即与医生联系：
常见轻微症状：  轻微头痛、恶心、呕吐、乏力；
常见中等症状：  头痛、嗜睡、意识混乱、心率加快；

产品品牌：格灵    产品型号：GL- CO系列产品
产品定位：中高档用户
主营产品：家用燃气报警器 天然气泄漏报警器 煤气报警器 家用火灾报警器
家用一氧化碳报警器 家用燃气泄漏报警器 烟雾报警器 工业可燃气体探测器

家用一氧化碳泄漏报警器行业领先厂家

深圳市博达创电子有限公司

销售经理：张俊

电  话：86-0755-33124160  33124169  移动电话13265526367

传  真：86-0755-33803026

网  址：www.szbdc.com                邮  编：518000

邮  箱：bodachuang@163.com         QQ：2471171889

地  址：深圳市宝安区福永镇凤凰第三工业区腾丰大道（南）龙欣工业园C栋

用于检测范围广泛的易燃性气体(一氧化碳，液化石油气，人工煤气)
一氧化碳报警器 天然气泄漏报警器 煤气报警器 家用一氧化碳泄漏报警器 煤气泄漏报警器-
燃气报警器厂家行业领先厂家